## Estim-Travaux
SATPN
SYSTEMES DE SECURITE DE L’HOTEL DE POLICE DE POINTE-A-PITRE
SYSTEMES DE SECURITE DE L’HOTEL DE POLICE DE POINTE-A-PITRE - VIDEOSURVEILLANCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (D.P.G.F)
VIDEOSURVEILLANCE
TRANCHE FERME
N° | OUVRAGES |  |  | Unité | Qté | P. unitaire | P. T
1 | SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE
1.1 | Equipement central
Remplacement des serveurs de vidéosurveillance :
|  | - Enregistreur vidéo numérique IP iSCSI rackable 550 Mbit/s RAID 5 / 475 Mbit/s RAID 6 - 8 sessions de relecture - 16 Disques SATA de 6To - 2 ports Ethernet Gigabit. 64 voies avec extension en option. |  | u | 1 |  | 0
|  | - Encodeur pour reprendre les 15 caméras analogiques de la GAV |  | u | 1 |  | 0
|  | - Installation et fourniture d'un écran supplémentaire de 32" dans le local du chef de poste. |  | u | 1 |  | 0
1.2 | Caméras numériques (Ip)
Fourniture et installation de caméras numériques avec vision nocturne adaptée en H265+
Voir les plans pour les implantations des différentes caméras.
|  | - Caméra intérieure IP dome fixe 2Mp 90° |  | u | 17 |  | 0
|  | - Caméra extérieure IP dome fixe 2Mp 120° |  | u | 2 |  | 0
|  | - Caméra extérieure IP dome fixe 4Mp 120° |  | u | 1 |  | 0
|  | - Caméra extérieure IP dome fixe 4Mp 90° |  | u | 2 |  | 0
|  | - Caméra extérieure IP dome fixe 8Mp 120° |  | u | 2 |  | 0
|  | - Caméra extérieure IP dome fixe 8Mp 180° |  | u | 6 |  | 0
|  | - Caméra extérieure IP tube 4Mp varifocale 28°-104° |  | u | 5 |  | 0
|  | - Caméra extérieure IP tube fixe 4Mp varifocale 48°-92° |  | u | 4 |  | 0
|  | - Caméra extérieure IP tube fixe 4Mp varifocale 9°-31° |  | u | 2 |  | 0
NB : une optimisation des caméras varifocales est souhaitable en fonction des angles réels de base à observer.
1.3 | Dépose des installations existantes
|  | Dépose de l'ensemble des caméras analogiques du site et leur liaison sauf GAV. |  | u | 29 |  | 0
|  | Dépose des équipements obsolètes de la baie serveurs devant accueillir les nouveaux équipements. |  | ens | 1 |  | 0
1.4 | Câblage et Mise en service :
|  | Fourniture et installation des panneaux de brassage 19'' catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 dans la baie existante. |  | u | 3 |  | 0
|  | Fourniture et installation de switch POE 24 ports prenant en compte la puissance des caméras et des pertes lignes. |  | u | 3 |  | 0
|  | Installations des câbles Ethernet POE pour les nouvelles caméras numériques (IP). |  | ml | 1900 |  | 0
|  | Fourniture des cordons de brassage de 1m |  | u | 45 |  | 0
|  | Mesures et essais des câbles Ethernet avec respect des prescriptions imposées par la catégorie 6A. |  | ens | 1 |  | 0
|  | Raccordement et Mise en service du système complet de vidéosurveillance. |  | ens | 1 |  | 0
1.5 | Prestations diverses
|  | - Fourniture et pose des Panneaux d'affichage insiquant que le bâtiment est sous vidéosurveillance. |  | u | 6 |  | 0
|  | - Etude et Analyse fonctionnelle du système de vidéosurveillance. |  | ens | 1 |  | 0
|  | - Etablissement du dossier de recollement (schémas multifilaires, synoptiques, plans…) |  | ens | 1 |  | 0
|  | - Fourniture du DOE |  | ens | 1 |  | 0
NB : Il est obligatoire que le système de surveillance soit compatible à une supervision unifiée intégrant d'une part le contrôle d'accès existant (Marque Till) et d'autre part l'interphonie (Marque Commend).
|  | - Formation des administrateurs à l'utilisation du logiciel de supervision et à l'exploitation des images. |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT TRANCHE FERME |  |  |  | 0
|  |  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 1
N° | OUVRAGES |  |  | Unité | Qté | P. unitaire | P. T
2 | Mur d'images
2.1 | - Fourniture et installation complète d'un mur d'images constitué de :
| - Ecran de 65" 4K UHD (143.9*80.9cm) avec entrée HDMI (voir CCPTP pour détails) |  |  | u | 4 |  | 0
| - supports pour les écrans du mur |  |  | ens | 1 |  | 0
| - Poste de travail à proximité du mur d'images avec 6 PC ondulées + 1 RJ45 |  |  | ens | 1 |  | 0
2.2 | - Fourniture, installation et paramétrage d'un contrôleur de mur d'images avec 1entrée RJ45, 1 entrée HDMI en 4K et 4 sorties HDMI en FHD (1920*1200) à proximité du mur d'image |  |  | u | 1 |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  |  | 0
|  |  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC - TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 2
N° | OUVRAGES |  |  | Unité | Qté | P. unitaire | P. T
3 | Remplacement des caméras analogiques des GAV
3.1 |  | Dépose de l'ensemble des caméras analogiques du site et leur liaison sauf GAV |  | u | 15 |  | 0
3.2 | Evolution de toutes les caméras analogiques de Garde à Vue (GAV) en numérique (IP) :
|  | - Remplacement des caméras zone GAV par des caméras intérieures IP fixe 1.3 Mp antivandale + IR en H265+ (14 au RDC + 1 au R+1) |  | u | 15 |  | 0
3.3 | Câblage et Mise en service :
|  | Installations des câbles Ethernet POE pour les nouvelles caméras numériques (IP) |  | ml | 400 |  | 0
|  | Fourniture des cordons de brassage de 1m |  | u | 15 |  | 0
|  | Mesures et essais des câbles Ethernet avec respect des prescriptions imposées par la catégorie 6A. |  | ens | 1 |  | 0
|  | Raccordement et Mise en service des caméras |  | ens | 1 |  | 0
|  | Complément de programmation des enregistreurs |  | ens | 1 |  | 0
|  | Suppression de l'encodeur des caméras analogiques |  | ens | -1 | 0 | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  |  |  | 0
|  |  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC- TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  |  |  | 0
TRANCHE FERME + TRANCHES OPTIONNELLES
|  |  | MONTANT TOTAL HT TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1 |  |  |  | 0
|  |  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1 |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°2 |  |  |  | 0
|  |  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°2 |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1 ET N°2 |  |  |  | 0
|  |  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTCTRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1 ET N°2 |  |  |  | 0